**А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я**

**Янегского сельского поселения**

**Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 17.10.2017 года № 198

О мерах по обеспечению доступа

к источникам водоснабжения,

используемым в целях пожаротушения,

расположенным на территории

Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в целях создания условий для забора воды из источников наружного водоснабжения и обеспечения доступа к источникам водоснабжения, используемым для пожаротушения на территории Янегского сельского поселения, Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить:

1.1. Правила учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории Янегского сельского поселения (приложение 1).

1.2. Межведомственную комиссию по проведению инвентаризации источников противопожарного водоснабжения на территории Янегского сельского поселения (далее - комиссия) в следующем составе:

|  |  |
| --- | --- |
| Усатова Валентина Ефимовна | - Глава Администрации Янегского сельского поселения, председатель комиссии; |
| Сазанов Антон Александрович | - Заместитель главы Администрации Янегского сельского поселения, заместитель председателя комиссии. |
| Члены комиссии: |  |
| Чиж Любовь Васильевна | - Глава Янегского сельского поселения; |
| Пынтя Юлия Михайловна | - специалист по организационной и кадровой работе Администрации Янегского сельского поселения; |
| Насекин Игорь Сергеевич | - Начальник 132 пожарной части. |

1.3. План мероприятий по улучшению состояния противопожарного водоснабжения на территории Янегского сельского поселения на 2017 - 2019 годы (приложение 2).

2. Установить, что проверка всех источников наружного противопожарного водоснабжения проводится комиссией два раза в год, результаты проверки оформляются соответствующим актом комиссии.

3. Руководителям организаций, предприятий и учреждений, независимо от форм собственности, имеющим источники наружного противопожарного водоснабжения:

3.1. Для учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения руководствоваться утвержденными Правилами.

3.2. Принимать немедленные меры по устранению недостатков в системе противопожарного водоснабжения, выявленных в ходе проведенной инвентаризации.

3.3. Оборудовать все источники противопожарного водоснабжения указателями в соответствии с требованиями Норм пожарной безопасности.

3.4. Уточнять перечень источников противопожарного водоснабжения и вести строгий учет их количества и технического состояния.

3.5. Производить своевременную очистку люков искусственных пожарных водоемов от грязи, льда и снега.

3.6. Принять меры по обеспечению беспрепятственного подъезда к источникам водоснабжения пожарных автомобилей для забора воды в целях пожаротушения.

4. Руководителям предприятий, организаций, учреждений, находящихся на территории Янегского сельского поселения, определить порядок беспрепятственного доступа подразделений пожарной охраны на территорию предприятий, организаций, учреждений для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки их технического состояния.

5. Обязать руководителей организаций Янегского сельского поселения, в случае проведения ремонтных работ на проезжей части дорог, а также на проездах и подъездах к зданиям с массовым пребыванием людей, обеспечить информирование подразделения пожарной охраны о перекрытии дорог, проездов и подъездов к зданиям на период проведения ремонтных работ или других видов работ, принять меры по обеспечению беспрепятственного проезда пожарной техники по объездным маршрутам к указанным зданиям в случае возникновения пожарной опасности.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава Администрации В.Е. Усатова

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению Администрации Янегского сельского поселения от 17.10.2017 года № 198

**ПРАВИЛА**

**учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории Янегского сельского поселения**

**1. Общие положения.**

1.1. Настоящие Правила действуют на всей территории муниципального образования и обязательны для исполнения всеми абонентами, имеющими источники противопожарного водоснабжения независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовых форм.

1.2. Наружное противопожарное водоснабжение – пожарные водоемы, а также другие естественные и искусственные водоисточники, вода из которых используется для целей пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовых форм.

1.3. Ответственность за техническое состояние источников противопожарного водоснабжения и установку указателей несет абонент, в ведении которого они находятся.

1.4. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.

**2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам противопожарного водоснабжения.**

2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

- качественной приемкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;

- точным учетом всех источников противопожарного водоснабжения;

- систематическим контролем за состоянием водоисточников;

- своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

2.2. Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями, установленными на видных местах, в соответствии с нормами пожарной безопасности (НПБ 160-97). Ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд шириной не менее 3,5 м.

2.3. Пожарные водоемы должны быть наполнены водой. К водоему должен быть обеспечен подъезд с твердым покрытием и разворотной площадкой размером 12 x 12 м. При наличии "сухого" и "мокрого" колодцев крышки их люков должны быть обозначены указателями. В "сухом" колодце должна быть установлена задвижка, штурвал которой должен быть выведен под крышку люка.

2.5. В зимнее время при замерзании воды в реке прорубается прорубь размером 1х1 м, а площадь возле проруби очищается от снега и льда.

2.6. Источники противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

**3. Учет и порядок проверки противопожарного водоснабжения.**

3.1. Абоненты обязаны вести строгий учет и проводить плановые совместные с подразделениями Государственной противопожарной службы проверки имеющихся в их ведении источников противопожарного водоснабжения.

3.2. С целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожара, абоненты совместно с Государственной противопожарной службой проводят инвентаризацию противопожарного водоснабжения.

3.3. Проверка противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год: в весенне-летний (апрель-май) и осенне-зимний (сентябрь-октябрь) периоды.

3.4. При проверке пожарного водоёма проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;

- степень заполнения водоема водой и возможность его пополнения;

- наличие площадки перед водоемом для забора воды;

- наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов).

3.5. При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.

**4. Инвентаризация противопожарного водоснабжения.**

4.1. Инвентаризация противопожарного водоснабжения проводится не реже одного раза в пять лет.

4.2. Инвентаризация проводится с целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожаров и выявления их состояния и характеристик.

4.3. Для проведения инвентаризации водоснабжения постановлением (распоряжением) главы администрации муниципального образования создается межведомственная комиссия, в состав которой входят: представители органов местного самоуправления, местной пожарной охраны и органа государственного пожарного надзора, абоненты.

4.4. Комиссия путем детальной проверки каждого водоисточника уточняет:

- вид, численность и состояние источников противопожарного водоснабжения, наличие подъездов к ним;

- причины сокращения количества водоисточников;

- выполнение планов строительства новых водоемов, пирсов, колодцев.

4.5. По результатам инвентаризации составляется акт инвентаризации и ведомость учета состояния водоисточников.

**5. Ремонт и реконструкция противопожарного водоснабжения.**

5.1. Абоненты, в ведении которых находится неисправный источник противопожарного водоснабжения, обязаны в течение 10 дней после получения сообщения о неисправности произвести ремонт водоисточника. В случае проведения капитального ремонта или замены водоисточника сроки согласовываются с государственной противопожарной службой.

**6. Особенности эксплуатации противопожарного**

**водоснабжения в зимних условиях.**

6.1. Ежегодно в сентябре - октябре производится подготовка противопожарного водоснабжения к работе в зимних условиях, для чего необходимо:

- произвести откачку воды из колодцев;

- проверить уровень воды в водоемах, наличие подъездов, состояние разворотных площадок и подъездов;

- производить очистку от снега и льда подъездов к пожарным водоисточникам;

-обеспечить наличие проруби при отрицательной температуре воздуха.

Приложение 2

к постановлению Администрации Янегского сельского поселения от 17.10.2017 года № 198

**ПЛАН**

**мероприятий по улучшению состояния противопожарного водоснабжения на территории Янегского сельского поселения**

------+----------------------------+----------+----------------+----------¬

¦ N ¦ Планируемые ¦ Срок ¦ Ответственный ¦Отметка о ¦

¦ п/п ¦ мероприятия ¦исполнения¦ исполнитель ¦выполнении¦

+-----+----------------------------+----------+----------------+----------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦

+-----+----------------------------+----------+----------------+----------+

¦ 1. ¦Провести общую ¦ ¦Межведомственная¦ ¦

¦ ¦инвентаризацию источников ¦октябрь ¦комиссия ¦ ¦

¦ ¦противопожарного ¦2017 года ¦ ¦ ¦

¦ ¦водоснабжения на территории ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципального образования ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------+----------+----------------+----------+

¦ 2. ¦Формирование единой базы ¦октябрь ¦Администрация ¦ ¦

¦ ¦данных по противопожарным ¦2017 года ¦поселения ¦ ¦

¦ ¦источникам ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------+----------+----------------+----------+

¦ 3. ¦Провести проверку ¦ ¦Межведомственная¦ ¦

¦ ¦соответствия нормам пожарной¦ январь ¦комиссия ¦ ¦

¦ ¦безопасности всех объектов ¦2018 года ¦ ¦ ¦

¦ ¦социальной сферы, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦культурно-массовых, детских,¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦медицинских, а также жилых ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦домов на территории ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦поселения ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------+----------+----------------+----------+

¦ 4. ¦Провести детальный анализ ¦ ¦Администрация ¦ ¦

¦ ¦противопожарной обстановки ¦ январь ¦поселения, ¦ ¦

¦ ¦на территории ¦2018 года ¦предприятия, ¦ ¦

¦ ¦поселения с выработкой ¦ ¦организации ¦ ¦

¦ ¦конкретных решений по ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦достижению требуемого уровня¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦пожарной безопасности ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------+----------+----------------+----------+

¦ 5. ¦Определить безводные районы ¦ Октябрь ¦Администрация ¦ ¦

¦ ¦на территории городского ¦2017 года ¦поселения, ¦ ¦

¦ ¦поселения, разработать ¦ ¦абоненты ¦ ¦

¦ ¦инженерные решения либо ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦компенсирующие мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦по обеспечению данных ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦районов требуемым запасом ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦воды для целей пожаротушения¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------+----------+----------------+----------+

¦ 6. ¦Создание и оснащение на ¦ ¦Администрация ¦ ¦

¦ ¦предприятиях, организациях, ¦2018 год ¦поселения, ¦ ¦

¦ ¦учреждениях поселения ¦ ¦предприятия, ¦ ¦

¦ ¦нештатных ¦ ¦организации, ¦ ¦

¦ ¦пожарно-спасательных ¦ ¦учреждения. ¦ ¦

¦ ¦формирований ¦ ¦ ¦ ¦

¦-----+--------------------------