А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

Янегского сельского поселения  Лодейнопольского

муниципального  района  Ленинградской области

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

06.03.2017 г.                  35

от   ______________      №   ______

В соответствии со статьей 4 Федерального закона «О концессионных соглашениях» от  21.07.2005 г.  №115-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить Перечень объектов муниципального имущества Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения в 2017 году согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области и на сайте  torgi.gov.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Янегского сельского поселения                                              В. Е. Усатова

Утвержден

Постановлением Администрации

Янегского сельского поселения

Лодейнопольского муниципального

района  Ленинградской области

от 06.03.2017 года № 35

(приложение)

Перечень объектов муниципального имущества Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения в 2017 году

| Адрес объекта теплоэнергетики | Наименование объекта | Планируемые сроки заключения концессионных соглашений |
| --- | --- | --- |
| Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Янегское сельское поселение, пос. Янега, ул. Боровая, д. 10а | Котельная № 5 | Август 2017 года |
| Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Янегское сельское поселение, пос. Янега, ул. Боровая, д. 10а | Мазутохранилище | Август 2017 года |
|  | Котел водогрейный ВК №1 Зиосаб–1000 | Август 2017 года |
|  | Котел водогрейный ВК № 2 Зиосаб-1000 | Август 2017 года |
|  | Котел водогрейный ВК № 3 Зиосаб-1000 | Август 2017 года |
|  | Горелка ВК № 1 Olion GP-90 Н 300 | Август 2017 года |
|  | Горелка ВК № 2 Olion GP-90 Н 300 | Август 2017 года |
|  | Горелка ВК № 3 Olion GКP-90 Н 300 | Август 2017 года |
|  | Клапан термозапорный КТЗ-8 | Август 2017 года |
|  | Клапан электромагнитный КПЭГ-М-50 | Август 2017 года |
|  | Фильтр газовый ФГ16-80 | Август 2017 года |
|  | Комплекс для измерения количества газа в комплекте СГ-ЭК-Вт-Т1-0,5-100/1,6 | Август 2017 года |
|  | Газоанализатор стационарный «Хоббит-Т-СО-2СН4» | Август 2017 года |
|  | Газоанализатор стационарный «Хоббит-Т-СО-2СН4» | Август 2017 года |
|  | Регулятор давления газа RMG-330 | Август 2017 года |
|  | Регулятор давления газа RMG-330 | Август 2017 года |
|  | Регулятор давления газа RMG-330 | Август 2017 года |
|  | Фильтр газа котловой | Август 2017 года |
|  | Фильтр газа котловой | Август 2017 года |
|  | Фильтр газа котловой | Август 2017 года |
|  | ПСК FRSBV 1010 | Август 2017 года |
|  | Подогреватели пластинчатые (сетевые) НН-47 | Август 2017 года |
|  | Подогреватели пластинчатые (сетевые) НН-47 | Август 2017 года |
|  | Подогреватели пластинчатые (сетевые) НН-47 | Август 2017 года |
|  | Насос сетевой ТР80-340/4 | Август 2017 года |
|  | Насос сетевой ТР80-340/4 | Август 2017 года |
|  | Насос исходной воды СР3-8 | Август 2017 года |
|  | Насос исходной воды СР3-8 | Август 2017 года |
|  | Насос котлового контура UPS-80/120 | Август 2017 года |
|  | Насос котлового контура UPS-80/120 | Август 2017 года |
|  | Насос котлового контура UPS-80/120 | Август 2017 года |
|  | Бак расширительный на котловой линии Reflex V=140л | Август 2017 года |
|  | Бак расширительный на котловой линии Reflex V=140л | Август 2017 года |
|  | Бак расширительный на котловой линии Reflex V=140л | Август 2017 года |
|  | Бак расширительный на подпитке Reflex V = 60 л | Август 2017 года |
|  | Бак расширительный на т/с Reflex V=800 л | Август 2017 года |
|  | Бак расширительный на т/с Reflex V=800 л | Август 2017 года |
|  | Емкость для резервирования воды V=25м3 | Август 2017 года |
|  | Установка умягчения воды Аквафлоу | Август 2017 года |
|  | Установка дозирования реагентов | Август 2017 года |
|  | Емкость стальная горизонтальная под дизельное топливо V=10м3 | Август 2017 года |
|  | Насос резервного топлива Delta-oil | Август 2017 года |
|  | Насос резервного топлива Delta-oil | Август 2017 года |
|  | Дымовая труба трехствольная D=550мм, Н=21м. | Август 2017 года |
| Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Янегское сельское поселение, пос. Янега, ул. Лесная, д. 15 | Тепловые сети: ТК 5 -ТК 9 (диам. 89 мм., длина 6 м); ТК 9 до ж/дома №21 ул. Лесная (диам. 57 мм., длина 10 м); ТК 9- ТК 10 (диам. 89 мм., длина 33 м); ТК 10 до ж/дома №19 ул. Лесная (диам. 57 мм., длина 9 м); ТК 10 -ТК 11 (диам. 89 мм., длина 40 м); ТК 11 до ж/дома № 17 ул. Лесная (диам. 57 мм., длина 8 м); ТК 11-ТК 12 (диам. 57 мм., длина 29 м); ТК 12 до ж/дома № 15 ул. Лесная (диам. 57 мм., длина 7 м) | Август 2017 года |
| Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Янегское сельское поселение, пос. Янега, ул. Лесная, д. 15 | Тепловые камеры котельной № 5: ТК 9 (глубина 1800мм, длина 1600мм, ширина 1400мм) ТК 10 (глубина 1900мм, длина 2000мм, ширина 1400мм) ТК 11 (глубина 1800мм, длин 1700мм, ширина 1100мм) ТК 12 (глубина 1200мм, длина 1600мм, ширина 1300мм) | Август 2017 года |
| Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Янегское сельское поселение, к жилым домам пос. Янега | Тепловые сети: ТК 20 - ТК 21 (диам. 89 мм., длина 34 м); ТК 21 до ж/ дома № 1 ул. Пионерская (диам. 57 мм., длина 36 м); ТК 21 – ТК 22 (диам. 76 мм., длина 37 м); ТК 22 до ж/дома №2 ул. Пионерская (диам. 57 мм., длина 65 м) | Август 2017 год |
| Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Янегское сельское поселение, к жилым домам пос. Янега | Тепловые камеры котельной № 5 ТК 21 (глубина 1400мм, длина 1200мм, ширина 1200мм) ТК 22 (глубина 1400мм, длина 1200мм, ширина 1200мм) | Август 2017 год |
| Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Янегское сельское поселение пос. Янега до волости | Тепловые сети: стена котельной № 5 – ТК 13 (диам. 133 мм., длина 1 м); ТК 13 до ж/дома № 14а ул. Лесная (диам. 57 мм., длина 47 м) ТК 13 –ТК 14 (диам. 133 мм., длина 121 м) ТК 14 до здания д/сада (диам. 57 мм., длина 3 м) ТК 14 – ТК 15 (диам. 133 мм., длина 10 м) ТК 15 – ТК 16 (диам. 133 мм., длина 20 м) ТК 16 – ТК 17 (диам. 108 мм., длина 20 м) ТК 17 – ТК 18 (диам. 108 мм., длина 51 м) ТК 18 до ж/дома № 6 ул. Октябрьская (диам. 57 мм., длина 9 м) ТК 18 до ж/дома № 1 по ул. Лесная (диам. 89 мм., длина 461 м) ТК 17 до здания клуба (диам. 108 мм., длина 4 м) Т/трасса по клубу (диам. 108 мм., длина 13 м) Т/трасса от здания клуба до ТК 20 (диам. 108 мм., длина 34 м) ТК 20 до здания администрации (диам. 57 мм., длина 3 м) | Август 2017 год |
| Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Янегское сельское поселение пос. Янега до волости | Тепловые камеры котельной № 5: ТК 13 (глубина 2000мм, длина 1500мм, ширина 1000мм) ТК 14 (глубина 1400мм, длина 900мм, ширина 900мм) ТК 15 (глубина 1200мм, длина 1400мм, ширина 1400мм) ТК 16 (глубина 1700мм) ТК 17 (глубина 1400мм) ТК 18 (глубина 1400мм, ширина 1200мм) ТК 20 (глубина 1500мм, ширина 1500мм) | Август 2017 год |
| Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Янегское сельское поселение пос. Янега до школы | Тепловые сети: Стена котельной № 5 – ТК 1 (диам. 159 мм., длина 20 м) ТК 1 – ТК 2 (диам. 159 мм., длина 27 м) ТК 2 до ж/ дома № 7 ул. Комсомольская (диам. 76 мм., длина 27 м) ТК 2 – ТК 3 (диам. 133 мм., длина 21 м) ТК 3 – ТК 3а (диам. 108 мм., длина 45 м) ТК 3а – ТК 5 (диам. 108 мм., длина 26 м) ТК 5 – ТК 6 (диам. 108 мм., длина 47 м) ТК 6 – ТК 7 (диам. 108 мм., длина 32 м) ТК 7 до ж/дома № 22 ул. Лесная (диам. 57 мм., длина 12 м) ТК 7 – ТК 8 (диам. 108 мм., длина 17 м) ТК 8 до ж/дома № 23 ул. Лесная (диам. 57 мм., длина 5 м) ТК 8 до здания школы (диам. 133 мм., длина 26 м) | Август 2017 год |
| Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Янегское сельское поселение пос. Янега до школы | Тепловые камеры котельной № 5: ТК 1 (глубина 1300мм, длина 1800мм, ширина 1500мм) ТК 2 (глубина 1400мм, длина 1400мм, ширина 1400мм) ТК 3 (глубина 1400мм, длин 2000мм, ширина 1500мм) ТК 3а (глубина 2000мм, ширина 1500мм) ТК 5 (глубина 1900мм, ширина 1500мм) ТК 6 (глубина 1600мм, длина 2000мм, ширина 1400мм) ТК 7 (глубина 1800мм, длин 1700мм, ширина 1400мм) ТК 8 (глубина 1500мм, длин 1600мм, ширина 1400мм) | Август 2017 год |
| Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Янегское сельское поселение, пос. Янега до улиц Советская и Комсомольская | Тепловые сети: ТК 3 – ТК 4 (диам. 125 мм., длина 148 м) Теплотрасса к зданию ФАП (диам. 57 мм., длина 24 м) ТК 4 до ж/ дома № 1 ул. Комсомольская (диам. 89 мм., длина 15 м) Т/трасса по ж/дому № 1 ул. Комсомольская (диам. 76 мм., длина 12 м) ТУ 1 до ж/дома № 19 ул. Советская (диам. 57 мм., длина 49 м) ТК 4 до ж/дома № 34 ул. Советская (диам. 89 мм., длина 295 м) | Август 2017 год |
| Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Янегское сельское поселение, пос. Янега до улиц Советская и Комсомольская | Тепловые камеры котельной № 5: ТК 4 (глубина 1500мм, длин 1600мм, ширина 1300мм) | Август 2017 год |

# Text boxes

Об утверждении перечня объектов муниципального имущества Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области,  в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения в 2017 году