АДМИНИСТРАЦИЯ

Янегского сельского поселения

Лодейнопольского муниципального района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.06.2015 г.    № 100

О проведении  проверок  готовности

потребителей тепловой  энергии

Янегского сельского поселения

к отопительному периоду 2015-2016  г.г.

В соответствии со статьями 7, 14, 43 Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей  6  Федерального  закона  от  27.07.2010  № 190-ФЗ,  приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», в целях контроля за подготовкой объектов теплоснабжения  и  теплопотребления, расположенных на территории Янегского сельского поселения,  к отопительному периоду  2015-2016 годов. Администрация Янегского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить состав комиссии по проведению проверок готовности потребителей тепловой энергии  Янегского сельского поселения  к  отопительному периоду  2015-2016  г.г. (Приложение  1).

2. Утвердить программу проведения проверок готовности потребителей тепловой энергии Янегского сельского поселения  к отопительному периоду  2015-2016 г.г. (Приложение  2).

3. Настоящее постановление разместить  на официальном сайте Янегского сельского поселения.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о главы Администрации

Янегского сельского поселения                                            А.А. Сазанов

Утверждено

постановлением  Администрации

Янегского сельского поселения

Лодейнопольского муниципального района

Ленинградской области

от    17.06.2015 года  № 100

(Приложение 1)

СОСТАВ

комиссии по проверке потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2015-2016 годах

Председатель  комиссии:

Усатова В.Е. -  Глава Администрации Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области

Заместитель председателя  комиссии:

Сазанов А.А. -  Зам. Главы Администрации Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области

Члены  комиссии:

Пузырькина Н.В. – специалист по земле и муниципальному имуществу Администрации Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района.

Буланкин А.В. – начальник участка тепловых сетей ОАО «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания» (по согласованию).

Секретарь комиссии:

Сметанина Я.В - специалист по  ЖКХ Администрации Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района

Утверждено

постановлением  Администрации

Янегского сельского поселения

Лодейнопольского муниципального района

Ленинградской области

от    17.06.2015 года  № 100

(Приложение 2)

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК

ГОТОВНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ К  ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2015-2016 г.г.

1.  Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду (далее - программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

2. Проверка проводится на предмет соблюдения обязательных требований, установленных правилами оценки готовности к отопительному периоду, утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - правила), в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении", приказом Министерства энергетики Российской Федерации  от 12.03.2013 г. № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду».

3. Объекты подлежащие проверке и сроки проведения проверок:

| № пп | Наименование организации | Объекты | Сроки проведения проверок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Омега» | Многоквартирный жилой дом ул.Комсомольская д1 п. Янега | с 01.09.15 г. по 11.09.15 г. |
| 2 |  | Многоквартирный жилой дом ул.Комсомольская д.7 | с 01.09.15 г. по 11.09.15 г. |
| 3 |  | Многоквартирный жилой дом ул.Лесная д.17 п. Янега | с 01.09.15 г. по 11.09.15 г. |
| 4 |  | Многоквартирный жилой дом ул.Лесная д.19 п. Янега | с 01.09.15 г. по 11.09.15 г. |
| 5 |  | Многоквартирный жилой дом ул.Лесная д.21 п. Янега | с 01.09.15 г. по 11.09.15 г. |
| 6 |  | Многоквартирный жилой дом ул.Лесная д.22 п. Янега | с 01.09.15 г. по 11.09.15 г. |
| 7 |  | Многоквартирный жилой дом ул.Лесная д.23 п. Янега | с 01.09.15 г. по 11.09.15 г.. |
| 8 |  | Многоквартирный жилой дом ул.Лесная д.14-а п. Янега | с 01.09.15 г. по 11.09.15 г. |
| 9 |  | Многоквартирный жилой дом ул.Лесная д.15 п. Янега | с 01.09.15 г. по 11.09.15 г. |
| 10 |  | Многоквартирный жилой дом ул.Октябрьская д.9 п. Янега | с 01.09.15 г. по 11.09.15 г.. |
| 11 |  | Многоквартирный жилой дом ул.Советская д.34_п. Янега | с 01.09.15 г. по 11.09.15 г.. |
| 12 |  | Многоквартирный жилой дом ул.Советская д.19 п. Янега | с 01.09.15 г. по 11.09.15 г.. |
| 13 |  | Многоквартирный жилой дом ул.Пионерская д.1 п. Янега | с 01.09.15 г. по 11.09.15 г. |
| 14 |  | Многоквартирный жилой дом ул.Пионерская д.2 п. Янега | с 01.09.15 г. по 11.09.15 г. |
| 15 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №13 «Леснянка»» | МКДОУ «Леснянка»; | с 01.09.15 г. по 11.09.15 г.. |
| 16 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Янегская основная общеобразовательная школа»_ | МКОУ «Янегская основная общеобразовательная школа» | с 01.09.15 г. по 11.09.15 г. |
| 17 | Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Здание Администрации п.Янега ул. Пионерская д.4 | с 01.09.15 г. по 11.09.15 г. |
| 18 | Муниципальное казенное учреждение «Янегский центр культуры и досуга» | Здание МКУ «Янегский центр культуры и досуга» п.Янега ул. Пионерская д.6 | с 01.09.15 г. по 11.09.15 г. |
| 19 | Индивидуальный предприниматель «Федорова И.Ю.» | Здание магазина ул. Октябрьская д.12 п. Янега | с 01.09.15 г. по 11.09.15 г. |
| 20 | Муниципальное Бюджетное Учреждение Здравоохранения «Лодейнопольская центральная районная больница»_ | Янегский ФАП_п. Янега ул. Комсомольская д.6а | с 01.09.15 г. по 11.09.15 г. |
| 21 | Лодейнопольское Райпо | Здание магазина №15 ул. Комсомольская д.1а п.Янега | с 01.09.15 г. по 11.09.15 г. |
| 22 | Индивидуальный предприниматель «Высоцкая Н.А.» | Здание магазина «На лесной» ул. Лесная д.13 п.Янега | с 01.09.15 г. по 11.09.15 г. |

4. Документы, проверяемые в ходе проведения проверки потребителей тепловой энергии в целях оценки готовности к отопительному периоду                   2015-2016 г.г.:

4.1. Краткая характеристика потребителя тепловой энергии:

- наименование потребителя тепловой энергии;

- адрес потребителя тепловой энергии;

- ф.и.о. руководителя потребителя тепловой энергии.

4.2. Наличие у потребителя документа на право собственности или договора на

право аренды объекта.

4.3. Общие данные о теплопотребляющих установках, подключенных к системе

теплоснабжения.

4.4. Наличие договора на теплоснабжение объекта с ОАО «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания».

4.5. Наличие плана работы и график подготовки теплопотребляющих энергоустановок к предстоящему отопительному периоду.

4.6. Наличие акта промывки теплопотребляющих энергоустановок.

4.7. Наличие акта приемки потребляющих энергоустановок после капитального ремонта.

4.8. Наличие акта испытания тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии.

4.9. Наличие акта осмотра утепления объекта потребителя и ИТП (при его наличии).

4.10. Наличие акта состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах ИТП (при его наличии).

4.11. Наличие справки об отсутствии необходимости установки приборов учета расходуемой тепловой энергии.

4.12. Наличие паспорта теплопотребляющих установок, схем и соответствие их с действительностью.

4.13. Наличие справки об отсутствии задолженности у потребителя за поставленную тепловую энергию, теплоносителей.

4.14. Наличие акта испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность.

5. Результаты проверки готовности потребителей тепловой энергии оформляются актом проверки готовности  к отопительному периоду:

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2015/2016 гг.

__________________________               "__" _________________ 2015 г.

(место составления акта)                                    (дата составления акта)

Комиссия, образованная _______________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   потребителей тепловой энергии к отопительному   периоду   от "__" _________________ 20__ г.,   утвержденной

____________________________________________________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду)

с  "__" _____________ 20__ г. по "__" ____________ 20__ г. в соответствии с

Федеральным  законом   от   27  июля  2010 г. N 190-ФЗ  "О  теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду _____________________________

____________________________________________________________________________________________ (полное наименование потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводилась  в  отношении

следующих объектов:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

........

В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  периоду  комиссия

установила: ___________________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности потребителей тепловой энергии  к  отопительному периоду: _________________________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг. <*>

Председатель комиссии:    ________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                 ___________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:           ____________________________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"__" _____________ 20__ г.  ___________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного                                           представителя)

потребителя тепловой энергии, в  отношении которого проводилась проверка готовности к

отопительному периоду)

--------------------------------

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

6.  В  случае  положительного  вывода  комиссии  по итогам проверки готовности  объекта к отопительному  периоду  оформляется  паспорт  готовности  к отопительному периоду данного  объекта проверки:

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

Выдан ____________________________________________________________________,

(полное наименование потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка

готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка  готовности

к отопительному периоду:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

........

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _____________ N _______.

______________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего

комиссию по проведению проверки

готовности потребителей тепловой энергии к

отопительному периоду)