ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении запроса котировок в целях заключения муниципального контракта

на выполнение работ по прокладки  магистральной теплотрассы  на жилые дома №1 и №2 по ул. Пионерская пос. Янега

1. Муниципальный заказчик: Администрация муниципального образования Янегское сельское поселение Лодейнопольского  муниципального  района  Ленинградской области, расположенная по адресу: 187727, Ленинградская  область, Лодейнопольский район, пос. Янега, ул. Пионерская, д.4, тел. 8(813-64)46-191

2. Источник финансирования –  бюджет МО Янегское сельское поселение Лодейнопольского муниципального района на 2009 год и на плановый период 2010-2011 годов.

3. Условия размещения заказа выполнение работ по  прокладки магистральной теплотрассы  на жилые дома №1 и №2 по ул. Пионерская пос. Янега согласно ведомости объемов работ (приложение 1).

4. Место выполнения работ: Ленинградская область, Лодейнопольский район, пос.Янега дома №1 и №2 по ул. Пионерская пос. Янега

5.Сроки выполнения работ –  до 10 сентября 2009 года

6. Цена предлагаемой услуги должна быть указана в котировочной заявке с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей. Сметный расчет  цены, включающий наименование видов выполняемых работ, должен быть выполнен на основе сборников федеральных единичных расценок  (ФЕР-2001) с пересчетом их  в текущий уровень цен 2009 года.

7. Прием котировочных заявок осуществляется: по рабочим дням с 8-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00, в срок с  17 июля 2009 г по 27 июля.  2009г.,     по адресу:  Ленинградская область, Лодейнопольский район,  пос.Янега ул. Пионерская д.4.

Контактное лицо – Пузырькина Наталья Викторовна, тел. (8-813-64) 46-191

8. Время окончания приема котировочных заявок 17-00 часов   27 июля 2009 г.

9. Максимальная цена контракта –      358042  рублей

10. Условия оплаты выполненных работ: Оплата производится по условиям заключенного между муниципальным заказчиком и исполнителем муниципального контракта из средств  бюджета Янегского сельского поселения. Средства перечисляются на расчетный счет исполнителя в соответствии с правилами казначейского исполнения бюджета.

11. Муниципальный контракт подписывается победителем не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

12. В случае Вашего согласия принять участие в выполнении указанных видов работ, просим представить в письменном форме котировочную заявку в запечатанном конверте в форме, согласно приложению 2.

Приложения:

- Ведомость объемов работ.

- Форма котировочной заявки.

- Проект муниципального контракта.

Глава Администрации

Янегского сельского поселения				                      В.Е.Усатава

Приложение 1

| Ведомость объемов работ |
| --- |
| № п/п | Наименование работ | Количество |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами с ковшом 0,25 м3, группа грунтов:2 1/0,145 | 100 м3 |
|  |  | 0,145 |
| 2 | Засыпка траншей, 2 группа грунтов | 100 м3 |
|  | 2/0,145 | 0,145 |
| 3 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов: 2 1/0,142 | 100 м3 0,142 |
| 4 | Засыпка вручную траншей , пазух, групп. Грунта 2 | 100 м3 |
|  | 2/0,142 | 0,142 |
| 5 | Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода | 1 м коробка |
|  | ¼ | 4 |
| 6 | Пробивка проемов в т/ камере из кирпича | 1 м3 |
|  | 1/0,475 | 0,475 |
| 7 | Герметизация вводов в подвалы и т/ камеры | 100 шт |
|  | 1/0,02 | 0,02 |
| 8 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных труб диаметром 100 мм | 100 м |
|  | 1/0,4 | 0,4 |
| 9 | Установка кранов шар. диам 25мм | 1 шт |
|  | 4/4 | 4 |
| 10 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром :100 мм | 1 врезка |
|  | 6/2 | 2 |
| 11 | Демонтаж трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) диаметр труб 100 мм | 1 км |
|  | 1/0,282 | 0,282 |
| 12 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами, диаметр труб: 108 мм | 1 км |
|  | 2/0,114 | 0,114 |
| 13 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пеннополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами, диаметр труб: 89 м | 1 км |
|  | 6/0,02 | 0,02 |
| 14 | Установка задвижек стальных диаметром : 100мм | 1 комплект |
|  | 9/2 | 2 |
| 15 | Кладка стен из кирпича | 1 м3 кладки |
|  | 1/0,525 | 0,525 |
| 16 | Изоляция трубопроводов изделиями из «Термофлекс», трубками | 10 м трубопроводов |
|  | ¼ | 4 |

Приложение 2

| Угловой штамп поставщика |  | Председателю Комиссии по обеспечению размещения и муниципального заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд МО Янегское сельское поселение Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области Н.А. Королевой ________________________________ пос. Янега ул. Пионерская д.4 |
| --- | --- | --- |

Котировочная заявка

Изучив извещение о проведении запроса котировок  в целях  заключения  муниципального контракта на выполнение работ по _____________________________________________________

Участник размещения заказа ___________________________________________________

наименование предприятия (ФИО для физического лица) __________________________________________________________________________

Фактический адрес_____________________________________________________________

Юридический адрес____________________________________________________________

Телефоны (факс)_______________________________________________________________

Банковские реквизиты__________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

ИНН/КПП_________________________ОГРН _________________ ОКПО _____________

готовы осуществить: работы по замене транзитной  теплотрассы через ул Боровая пос. Янега

| на условиях, предусмотренных запросом котировок цен, а именно: |
| --- |
| № п/п | Наименование работ | Количество |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами с ковшом 0,25 м3, группа грунтов:2 1/0,145 | 100 м3 |
|  |  | 0,145 |
| 2 | Засыпка траншей, 2 группа грунтов | 100 м3 |
|  | 2/0,145 | 0,145 |
| 3 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов: 2 1/0,142 | 100 м3 0,142 |
| 4 | Засыпка вручную траншей , пазух, групп. Грунта 2 | 100 м3 |
|  | 2/0,142 | 0,142 |
| 5 | Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода | 1 м коробка |
|  | ¼ | 4 |
| 6 | Пробивка проемов в т/ камере из кирпича | 1 м3 |
|  | 1/0,475 | 0,475 |
| 7 | Герметизация вводов в подвалы и т/ камеры | 100 шт |
|  | 1/0,02 | 0,02 |
| 8 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных труб диаметром 100 мм | 100 м |
|  | 1/0,4 | 0,4 |
| 9 | Установка кранов шар. диам 25мм | 1 шт |
|  | 4/4 | 4 |
| 10 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром :100 мм | 1 врезка |
|  | 6/2 | 2 |
| 11 | Демонтаж трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) диаметр труб 100 мм | 1 км |
|  | 1/0,282 | 0,282 |
| 12 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами, диаметр труб: 108 мм | 1 км |
|  | 2/0,114 | 0,114 |
| 13 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пеннополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами, диаметр труб: 89 м | 1 км |
|  | 6/0,02 | 0,02 |
| 14 | Установка задвижек стальных диаметром : 100мм | 1 комплект |
|  | 9/2 | 2 |
| 15 | Кладка стен из кирпича | 1 м3 кладки |
|  | 1/0,525 | 0,525 |
| 16 | Изоляция трубопроводов изделиями из «Термофлекс», трубками | 10 м трубопроводов |
|  | ¼ | 4 |

1.Место выполнения работ:  Ленинградская область, Лодейнопольский район пос. Янега,  ул. Пионерская жилой дом №1 и №2

2.Срок выполнения работ: до __________ 2009г.

3. Сумма работ по контракту _________________________________________________

Сметный расчет прилагается.

4.Цена товаров включает затраты на перевозку материалов и людей, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и сборов и других обязательных платежей.

5.Срок и условия оплаты поставок товаров: финансирование осуществляется в два этапа: в 2008 году - _рублей, в  окончательный расчет – в 2009 году.

6. Согласны исполнить условия государственного контракта, указанные в извещении.

До подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная заявка вместе с Вашим уведомлением о признании котировочной заявки выигравшей, будет выполнять роль обязательного контракта между нами.

Приложение:

- Лицензия на выполнение данных видов работ

- Локальная смета в ТЕРах ЛО по видам работ в соответствии с техническим заданием.

___________________________     _____________________ /____________________________/

(должность)				            (подпись)		(расшифровка подписи)

МП