ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении запроса котировок в целях заключения муниципального контракта

на выполнение работ по замене  теплотрассы от котельной №5 к ул. Боровая пос. Янега

1. Муниципальный заказчик: Администрация муниципального образования Янегское сельское поселение Лодейнопольского  муниципального  района  Ленинградской области, расположенная по адресу: 187727, Ленинградская  область, Лодейнопольский район, пос. Янега, ул. Пионерская, д.4, тел. 8(813-64)46-191

2. Источник финансирования –  бюджет МО Янегское сельское поселение Лодейнопольского муниципального района на 2009 год и на плановый период 2010-2011 годов.

3. Условия размещения заказа:  работы  по замене  теплотрассы от котельной №5 к ул. Боровая пос. Янега	 согласно ведомости объемов работ (приложение 1).

4. Место выполнения работ: Ленинградская область, Лодейнопольский район, пос.Янега

5.Сроки выполнения работ –  до 30 июля 2009 года

6. Цена предлагаемой услуги должна быть указана в котировочной заявке с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей. Сметный расчет  цены, включающий наименование видов выполняемых работ, должен быть выполнен на основе сборников федеральных единичных расценок  (ФЕР-2001) с пересчетом их  в текущий уровень цен 2009 года.

7. Прием котировочных заявок осуществляется: по рабочим дням с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00, в срок с  28 мая 2009 г по 05. июня 2009г.,     по адресу:  Ленинградская область, Лодейнопольский район,  пос.Янега ул. Пионерская д.4.

Контактное лицо – Пузырькина Наталья Викторовна, тел. (8-813-64) 46-191

8. Время окончания приема котировочных заявок 17-00 часов   05 июня 2009 г.

9. Максимальная цена контракта –      308215  рублей

10. Условия оплаты выполненных работ: Оплата производится по условиям заключенного между муниципальным заказчиком и исполнителем муниципального контракта из средств  бюджета Янегского сельского поселения. Средства перечисляются на расчетный счет исполнителя в соответствии с правилами казначейского исполнения бюджета.

11. Муниципальный контракт подписывается победителем не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

12. В случае Вашего согласия принять участие в выполнении указанных видов работ, просим представить в письменном форме котировочную заявку в запечатанном конверте в форме, согласно приложению 2.

Приложения:

- Ведомость объемов работ.

- Форма котировочной заявки.

- Проект муниципального контракта.

Глава Администрации

Янегского сельского поселения				                      В.Е.Усатава

Приложение 1

Ведомость объемов работ

| № п/п | Наименование работ | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами с ковшом 0,25 м3, группа грунтов:2 1/0,145 | 100 м3 0,145 |
| 2 | Засыпка траншей, 2 группа грунтов 2/0,145 | 100 м3 0,145 |
| 3 | Разработка грунтов вручную в траншиях шириной до 2 м, глубиной до 2 м , группа грунтов: 2 1/0,28 | 100 м3 0,28 |
| 4 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов :2 2/0,28 | 100 м3 0,28 |
| 5 | Демонтаж трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) диаметр труб:100 мм 1/0,05 | 1 км 0,05 |
| 6 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 мПА, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 133 мм 2/0,05 | 1 км 0,05 |
| 7 | Установка задвижек или клапанов стальных для горясей воды и папа диаметром:150 мм 6/2 | 1 комплект 2 |
| 8 | Устройство непроходных каналов одноячейковых: перекрываемых или опирающихся на плиту 1/0,0464 | 100 м3 0,04646 |

Приложение 2

| Угловой штамп поставщика |  | Председателю Комиссии по обеспечению размещения и муниципального заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд МО Янегское сельское поселение Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области Н.А. Королевой ________________________________ пос. Янега ул. Пионерская д.4 |
| --- | --- | --- |

Котировочная заявка

Изучив извещение о проведении запроса котировок  в целях  заключения  муниципального контракта на выполнение работ по _____________________________________________________

Участник размещения заказа ___________________________________________________

наименование предприятия (ФИО для физического лица) __________________________________________________________________________

Фактический адрес_____________________________________________________________

Юридический адрес____________________________________________________________

Телефоны (факс)_______________________________________________________________

Банковские реквизиты__________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

ИНН/КПП_________________________ОГРН _________________ ОКПО _____________

готовы осуществить: работы по замене транзитной  теплотрассы через ул Боровая пос. Янега

| на условиях, предусмотренных запросом котировок цен, а именно: |
| --- |
| № п/п | Наименование работ | Количество |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами с ковшом 0,25 м3, группа грунтов:2 1/0,145 | 100 м3 0,145 |
| 2 | Засыпка траншей, 2 группа грунтов 2/0,145 | 100 м3 0,145 |
| 3 | Разработка грунтов вручную в траншиях шириной до 2 м, глубиной до 2 м , группа грунтов: 2 1/0,28 | 100 м3 0,28 |
| 4 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов :2 2/0,28 | 100 м3 0,28 |
| 5 | Демонтаж трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) диаметр труб:100 мм 1/0,05 | 1 км 0,05 |
| 6 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 мПА, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 133 мм 2/0,05 | 1 км 0,05 |
| 7 | Установка задвижек или клапанов стальных для горясей воды и папа диаметром:150 мм 6/2 | 1 комплект 2 |
| 8 | Устройство непроходных каналов одноячейковых: перекрываемых или опирающихся на плиту 1/0,0464 | 100 м3 0,04646 |

1.Место выполнения работ:  Ленинградская область, Лодейнопольский район пос. Янега,  ул. Боровая

2.Срок выполнения работ: до __________ 2009г.

3. Сумма работ по контракту _________________________________________________

Сметный расчет прилагается.

4.Цена товаров включает затраты на перевозку материалов и людей, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и сборов и других обязательных платежей.

5.Срок и условия оплаты поставок товаров: финансирование осуществляется в два этапа: в 2008 году - _рублей, в  окончательный расчет – в 2009 году.

6. Согласны исполнить условия государственного контракта, указанные в извещении.

До подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная заявка вместе с Вашим уведомлением о признании котировочной заявки выигравшей, будет выполнять роль обязательного контракта между нами.

Приложение:

- Лицензия на выполнение данных видов работ

- Локальная смета в ТЕРах ЛО по видам работ в соответствии с техническим заданием.

___________________________     _____________________ /____________________________/

(должность)				            (подпись)		(расшифровка подписи)

МП