| Приложение 2 |
| --- |
|  | Утверждаю: |
|  | Глава Администрации |
|  | Янегского сельского поселения |
|  | ___________ В.Е. Усатова |
|  | __________ 2010г. |

## Ведомость работ на внутреннее газоснабжение жилого дома по ул. Советская д.32 п. Янега Лодейнопольского района

| № п/п | Наименование работ и затрат | Количество и единица измерения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб d 15 мм | 26,4 м. |
| 2 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб d 20 мм | 29,0 м. |
| 3 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб d 25 мм | 21,9 м. |
| 4 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | 8,1 кг. |
| 5 | Пневматическое испытание газопроводов | 119 м. |
| 6 | Монтаж инвентарного узла для очистки испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50 мм | 1 узел |
| 7 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 21,02 м2 |
| 8 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124 | 21,02 м2 |
| 9 | Установка предохранительных клапанов d до 50 мм | 12 шт |
| 10 | Сверление отверстий в деревянных конструкциях электродрелью: отверстие d до 10 мм глубиной до 20 см | 12 шт |
| 11 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала d до 100 мм | 12 шт |
| 12 | Присоединение к приборам трубных проводок из пластмассовых и резиновых труб, d до 22 мм | 12 шт |