Приложение 1

Техническое задание

на выполнение работ по проектированию внутренних сетей газоснабжения жилых домов ул. Пионерская -1,2; ул. Лесная -14а,15,17,19,20,21,22,23; ул. Советская-19,23,28,30,32,34; ул. Комсомольская 1,2,7; ул. Октябрьская -9 в  п. Янега Лодейнопольского района

| Ведомость объемов работ |
| --- |
| 1 | Наименование работ | Разработка рабочего проекта внутренних сетей газоснабжения жилых домов ул. Пионерская -1,2; ул. Лесная -14а,15,17,19,20,21,22,23; ул. Советская-19,23,28,30,32,34; ул. Комсомольская 1,2,7; ул. Октябрьская -9 в п. Янега Лодейнопольского района |
| 2 | Характеристика выполняемых работ | Проектирование внутридомовых сетей , гидравлический расчет внутридомовых газопроводов и расчет сметной стоимости строительно- монтажных работ |
| 3 | Источник финансирования работ | бюджет МО Янегское сельское поселение Лодейнопольского муниципального района на 2009 год и на плановый период 2010-2011 годов. |
| 4 | Стадия проектирования | Рабочий проект |
| 5 | Проектная организация | Определяется по результатам конкурса |
| 6 | Объем проектирования | Общее количество домов 20, квартир 192 (установка плит, водонагревателей и КТЗ) |
| 7 | Стоимость работ с (НДС) | 355 000 рублей |
| 8 | Срок выполнения работ | До 30 октября 2009 года |
| 9 | Количество экземпляров | 3 (три) экземпляра |
| 10 | Перечень исходных данных | - технические условия на газоснабжение - планы домов -акты проверки дымоходов и вентканалов |