А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

Янегского сельского поселения

Лодейнопольского муниципального района

Ленинградской области

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.05.2019г.        № 82

О проведении проверок готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, расположенных на территории Янегского сельского

поселения к отопительному периоду 2019-2020 гг.

В соответствии со статьями 7, 14, 43 Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ  «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», в целях контроля за подготовкой объектов теплоснабжения и теплопотребления, расположенных на территории Янегского сельского поселения, к отопительному периоду 2019-2020 годов, Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области   постановляет:

1. Утвердить состав комиссии по проведению проверок готовности теплоснабжающих и  теплосетевых организаций Янегского сельского поселения  к  отопительному периоду 2019-2020 гг. (Приложение 1).

2. Утвердить программу проведения проверок готовности теплоснабжающих и  теплосетевых организаций Янегского сельского поселения к отопительному периоду 2019-2020 гг. (Приложение 2).

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации Янегского сельского поселения.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Постановление вступает в законную силу с момента его подписания.

Глава Администрации                                           	                    В.Е. Усатова

Утверждено

Постановлением Администрации

Янегского сельского поселения

Лодейнопольского муниципального района

Ленинградской области

от 21.05.2019 года  № 82

(Приложение 1)

СОСТАВ

комиссии по проверке теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду 2019-2020 годов

Председатель  комиссии:

Усатова В.Е. – глава Администрации Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области

Заместитель председателя  комиссии:

Сазанов А.А. – заместитель главы Администрации Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области

Члены  комиссии:

Родькина М.А. – ведущий специалист по ЖКХ Администрации Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области

Представитель Лодейнопольского отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Западного управления Ростехнадзора (по согласованию)

Утверждено

постановлением  Администрации

Янегского сельского поселения

Лодейнопольского муниципального района

Ленинградской области

от 21.05.2019 года  № 82

(Приложение 2)

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК

ГОТОВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2019-2020 гг.

1.  Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду (далее - программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

2. Проверка проводится на предмет соблюдения обязательных требований, установленных правилами оценки готовности к отопительному периоду, утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - правила), в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении", приказом Министерства энергетики Российской Федерации  от 12.03.2013 г. № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду».

3. Объекты, подлежащие проверке, и сроки проведения проверок:

| № пп | Наименование организации | Объекты | Сроки проведения проверок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | АО «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания» | Котельная №5 п. Янега, ул. Боровая, д.10а | с 15.09.2019 г. по 31.10.2019 г. |
| 2. | АО «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания» | Тепловые сети | с 15.09.2019 г. по 31.10.2019 г. |
|  |  | Итого: 2 |  |

4. При проверке готовности к отопительному периоду комиссией проверяется выполнение требований, установленных приложением №1 к настоящей программе.

5. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 г. № 103.

6. В случае положительного вывода комиссии о готовности объекта теплоснабжения к отопительному периоду оформляется паспорт готовности к отопительному периоду соответствующего объекта в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 г. № 103.

Приложение 1

к Программе проведения проверок готовности потребителей тепловой энергии Янегского сельского поселения к отопительному периоду 2019-2020 годов

ТРЕБОВАНИЯ ПО ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ ДЛЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены в отношении данных организаций:

1. наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2. готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3. соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4. наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5. функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6. проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7. организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8. обеспечение качества теплоносителей;

9. организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10. обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;

11. обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12. наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13. отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14. работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.